| CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG Nhà máy: KCN 2-9, 168 Nguyễn Mẫn, Kiến An, Hải Phòng VP Hà Nội: Số 15, LK 11, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội VP Hải Phòng: Số 01, BT06, KĐT Cựu Viên, Kiến An, Hải Phòng Hotline: 1900-292924 Website: www.famy.vn |  |
| --- | --- |

BẢNG LỰA CHỌN THIẾT BỊ THEO CHẤT LƯỢNG NƯỚC

| Chỉ tiêu kiểm tra | Biểu hiện | Hình ảnh | Thiết bị đo | Thông số đầu vào | Sản phẩm lựa chọn | Hiệu quả xử lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ cứng (Ca, Mg) | -Vảy ố tích tụ trên vòi nước. -Đường ống và vòi nước dễ bị tắc. -Gương trong nhà vệ sinh có những vệt trắng của nước -Quần áo sau khi giặt có cảm giác thô ráp và trông xỉn màu. -Bột giặt hay các sản phẩm tẩy rửa khác ít ra bọt. -Cặn phấn trắng hoặc đốm trên chén đĩa, xoong nồi kim loại. -Da và tóc khô. -Khi đun dưới đáy xoong nồi có lớp bám cặn. |  | Bộ Hana HI3812 - đo độ cứng | <60 | Bộ lọc tổng 2 cột (Model LT02C, LT02A) |  |  |
|  |  |  |  | 60 - 150 | Bộ Lọc tổng 3 Cột (model LT031A, LT033A, LT033AI) | 70 - 90% | Thời gian hoàn nguyên vật liệu sau khi sử dụng 20m3 - 30m3 nước |
|  |  |  |  | 150 - 280 | Bộ Lọc tổng 3 Cột (model LT031A, LT033A, LT033AI) + Bổ sung thêm 25l hạt Cation. | 70 - 90% |  |
| Sắt | -Có mùi tanh khó chịu, nước ban đầu trong sau đó chuyển màu vàng đục, đóng cặn ở các đầu vòi. - Nhiều cặn bẩn màu vàng - Các thiết bị chứa nước có màu vàng đục rỉ sắt. - Quần áo giặt bị ố vàng - Đường ống bị đóng cặn sắt màu nâu đỏ |  | Bộ đo sắt của Viện địa chất | <0.2 mg/l | Sử dụng các model lọc tổng như trên |  | Đối với hệ thống nước máy, hàm lượng sắt rất ít nên không cần đo. Bộ test sắt áp dụng với nguồn nước giếng khoan. |
|  |  |  |  | 0.2 - 2 mg/l | Sử dụng model sản phẩm có chứa vật liệu sử lý sắt chuyên dụng, model GK033A | 60 - 80% |  |
|  |  |  |  | >2mg/l | Gửi mẫu về Công ty |  |  |
| Màu, mùi, độ đục | Nước không trong, có mùi, có cặn bẩn bùn đất đóng ở đường ống, đáy téc chứa |  | Cảm quan |  | Các model lọc tổng 2 cột và 3 cột như trên | 70 - 90% |  |

Ghi chú:

- Nếu áp lực nước đầu vào nhỏ hơn 1,5kg/cm2 thì nên sử dụng hệ thống bơm tăng áp để đảm bảo hiệu quả lọc tốt nhất.

- Để hệ thống vận hành ổn định và luôn đủ lượng nước sử dụng khuyến cáo khách hàng nên sử dụng téc chứa nước sau lọc.